办公场所修缮项目工作内容

一、项目地址：三明市自然资源局7楼会议室（三元区列东街道崇桂新村86幢），建筑面积约56m2。

二、工作内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 要求 |
| 1 | 电线改造 | 增加布设五孔插座15套，电线采用太阳2.5铜芯线 |
| 2 | 办公桌定制5张 | 1.尺寸：1.2m\*1.4m\*1.1m，具体款式详见附图  2.板材：AAA级哑光面。基材采用优质颗粒板，面板厚度≥2.5cm，符合E1级环保标准  3.屏风：磨砂条纹玻璃厚度≥4cm  4.屏风铝材：铝合金（可防腐、耐高温），壁厚≥0.8cm，铝材连接处采用嵌套式连接扣盖，无漏空，防污  5.封边用材：采用2mm厚PVC封边，高度贴合，无缝隙，封边深度≥2.5cm  6.五金配件：包括导轨、锁具、拉手等，均经过酸洗、磷洗等防锈处理 |